# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- К газоопасным относятся работы:

- связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей и другого аналогичного оборудования, а также в коллекторах, тоннелях, колодцах, камерах, котлованах, траншеях, приямках и других аналогичных местах, при проведении которых имеется или не исключена, возможность выделения в рабочую зону взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказать вредное воздействие на организм человека;

- при недостаточном содержании кислорода в воздухе рабочей зоны (объемная доля ниже 20%).

- К газоопасным работам (ГОР) на сетях газораспределения и газопотребления относятся:

- отсоединение/подсоединение газопроводов различных диаметров на действующих сетях;

- присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопроводов;

- пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсервации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ;

- техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, газоиспользующих установок;

- замена и установка газового оборудования на действующих газопроводах;

- ликвидация запорной арматуры действующих газопроводах;

- удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отключение или подключение к газопроводам газоиспользующих установок;

- продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующих установок в работу;

- обход наружных газопроводов, ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, ремонт, осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

- разрытия в местах утечек газа до их устранения;

- ликвидация утечек газа на действующих газопроводах;

- ремонт с выполнением огневых (сварочных) работ и газовой резки (в том числе механической) на действующих газопроводах, оборудовании ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ.

- К выполнению ГОР допускаются руководители, специалисты и рабочие:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ;

- обученные безопасным методам и приемам работы, технологии проведения газоопасных работ, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим;

- аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности в объеме «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», прошедшие проверку знаний требований безопасности и охраны труда в установленном порядке и имеющие допуск к самостоятельной работе.

- Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен.

- Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных работ оформляются приказом по организации.

- Все работники обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, установленные на предприятии.

- Каждый работник, приступающий к выполнению ГОР, должен быть ознакомлен:

- с объемом выполняемой работы;

- с существующим риском повреждения здоровья, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;

- с мерами защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

- с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты;

- с режимом работы;

- со схемой эвакуации.

- При выполнении ГОР возможно воздействие на работника следующих опасных и вредных производственных факторов:

- воздействие взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов в воздушной среде рабочей зоны;

- недостаточное содержание кислорода;

- травмирование в результате взрыва, пожара, термического воздействия, падения инструмента, падения работника с высоты.

- Во избежание воздействия опасных и вредных производственных факторов на работника, необходимо использовать средства защиты, согласно установленным нормам.

- В зависимости от условий работ работники обеспечиваются следующими средствами индивидуальной защиты:

- специальной одеждой в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

- касками для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции;

- очками защитными, щитками, защитными экранами для защиты от пыли, летящих частиц, яркого света, излучения и т.п.;

- защитными перчатками;

- специальной обувью соответствующего типа;

- средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);

- предохранительными поясами для защиты от падения с высоты.

- Работники без средств индивидуальной защиты или с неисправными средствами индивидуальной защиты к работе не допускаются.

- При возникновении несчастного случая следует:

- сообщить о происшествии своему непосредственному руководителю;

- оказать первую помощь пострадавшему;

- вызвать скорую помощь по телефону 103;

- сохранить обстановку такой, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

- При обнаружении загазованности, осложнения дыхания, неисправности оборудования, приспособлений, инструмента работу прекратить, место проведения работ покинуть и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

2. ВИДЫ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- ГОР, проводимые без оформления наряда-допуска - это периодически повторяющиеся ГОР, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей.

2.1.1. К таким работам на сетях газораспределения и газопотребления относятся:

- обход наружных газопроводов, ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ;

- ремонт, осмотр и проветривание колодцев;

- проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

- техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа;

- техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев;

- обслуживание (технологическое) газоиспользующих установок (котлов, печей).

Указанные работы следует выполнять в составе не менее двух рабочих и регистрироваться в специальном журнале с указанием времени начала и окончания работ.

2.1.2. Меры безопасности при проведении таких работ должны быть изложены в производственных инструкциях, разрабатываемых с учетом требований настоящей инструкции.

2.1.3. ГОР без наряда-допуска подлежат обязательной регистрации в подразделении в «Журнале регистрации газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска» (приложение № 1).

2.1.4. Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью. Страницы журнала должны быть пронумерованы. Срок хранения журнала - не менее 5-ти лет со дня его окончания.

- ГОР, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации и ликвидации аварий на газопроводах, проводятся в соответствии с планами локализации и ликвидации аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде. Наряд-допуск на такие работы не оформляется. Работы проводятся под руководством ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

- Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние проводятся по наряду-допуску.

ГОР, проводимые по наряду-допуску - это работы, не вошедшие в п.п. 2.1., 2.2. настоящей инструкции, требующие разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ, оформляемые (изложенные) в наряде-допуске (приложение № 2).

В наряде-допуске на производство газоопасных работ должны быть отражены основные меры безопасности, а также указаны инструкции, при соблюдении требований которых разрешается выполнение этих работ.

2.3.1. ГОР, выполняемые по наряду-допуску должны проводиться в светлое время суток.

В исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток. При этом в наряде - допуске должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток.

2.3.2. Наряд-допуск на проведение ГОР выдается на каждое место и вид работ одной бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены.

- В производственных подразделениях должен быть разработан перечень ГОР. В перечне должны быть раздельно указаны ГОР:

- проводимые с оформлением наряда-допуска;

- проводимые без оформления наряда-допуска.

2.4.1. Перечень ГОР разрабатывается руководителем структурного подразделения, согласовывается с начальником управления, с производственным или техническим отделом, по принадлежности, с отделом ОТ и ПБ и утверждается заместителем генерального директора - главным инженером предприятия, пересматривается и переутверждается не реже одного раза в год.

2.4.2. При возникновении необходимости проведения ГОР, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями настоящей инструкции с последующим внесением их в течение 10-ти рабочих дней в перечень в установленном п. 2.4.1. порядке.

- Пуск газа в газораспределительные сети поселений при первичной газификации, в газопроводы высокого давления; работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления; ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки; ремонтные работы на газопроводах среднего и высокого давлений (под газом) с применением сварки и газовой резки; снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей; отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства производятся по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации.

2.5.1. В плане указываются последовательность проведения операций; расстановка людей; техническое оснащение; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность; лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий.

2.5.2. Каждому лицу, ответственному за проведение газоопасных работ, в соответствии с планом выдается отдельный наряд-допуск.

2.5.3. К плану и нарядам-допускам должны прилагаться исполнительная документация (чертеж или ксерокопия исполнительной документации) с указанием места и характера производимой работы.

Перед началом газоопасных работ лицом, ответственным за их проведение, проверяется соответствие документации фактическому расположению газопровода.

- Каждая ГОР, выполняемая с оформлением наряда-допуска или регистрируемая в журнале учета ГОР, проводимых без оформления наряда-допуска, состоит из двух этапов:

- подготовка объекта (оборудования) к проведению ГОР;

- непосредственное проведение ГОР.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются приказом по предприятию из числа руководящих работников и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

- Наряды-допуски на газоопасные работы должны выдаваться заблаговременно для необходимой подготовки к работе.

- В наряде-допуске указывается срок его действия, время начала и окончания работы.

- При невозможности окончить ее в установленный срок наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдавшим его.

- Наряд-допуск регистрируется в журнале регистрации нарядов-допусков на производство ГОР (приложение № 3) с присвоением очередного номера. Без регистрации наряд-допуск считается недействительным.

- Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, получая наряд-допуск, расписывается в журнале регистрации нарядов-допусков.

- Наряды-допуски должны храниться не менее одного года с момента их закрытия, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

- Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой наглухо в местах ответвления, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации на данный газопровод.

- При оформлении наряда-допуска записи должны быть четкими.

- Запрещается:

- заполнение наряда-допуска карандашом;

- исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку.

- Если работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не ухудшились и характер работы не изменился, наряд-допуск может быть продлен на следующую смену той же бригаде с подтверждением возможности проведения работы для каждой последующей смены подписями лиц, указанных в п. 15 наряда-допуска. Ответственный за их выполнение обязан ежедневно докладывать о положении дел лицу, выдавшему наряд-допуск.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Подготовку объекта (оборудование, коммуникации и т.п.) к проведению на нем ГОР осуществляет эксплуатационный персонал предприятия под руководством ответственного за подготовительные работы.

- Для подготовки объекта к ГОР должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в соответствующих инструкциях, в наряде-допуске и плане организации работ.

При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности ГОР:

- снятием давления;

- удалением вредных и взрывоопасных продуктов и исключением их поступления из смежных технологических систем;

- исключением возможных источников искрообразования.

- Место проведения ГОР, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено (ограждено), а при необходимости выставлены посты (из числа работников предприятия) с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.

Вблизи мест проведения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки «Огнеопасно - газ».

При значительном выделении газа в окружающую среду необходимо запретить движение транспорта в радиусе до 50 м от места работы.

Присутствие посторонних лиц, применение источников открытого огня, а также курение в местах проведения газоопасных работ не допускается.

- Котлованы должны иметь размеры, удобные для проведения работ и эвакуации рабочих.

- Перед началом ремонтных работ, связанных с разъединением газопровода (замена задвижки, снятие и установка заглушек, прокладок и т.п.), необходимо отключить имеющуюся электрозащиту и установить между разъединенными участками газопровода перемычку (при отсутствии стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования.

- Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от источников питания видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов. На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах вывешиваются плакаты «Не включать - работают люди!», которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение ГОР.

- Выполнение сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, шурфах, траншеях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ГРП (ГРПБ) и ГРУ без их отключения, продувки воздухом или инертным газом и установки заглушек не допускается.

До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

- Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения ГОР следует провести анализ воздушной среды на содержание взрывоопасных и вредных газов. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 20 % от НКПРП. Пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах.

- Перед спуском в котлован, колодец, тоннель, коллектор или траншею непосредственный руководитель работ должен произвести проверку наличия там взрывоопасных и вредных газов с помощью специальных приборов.

- В целях отбора проб воздуха из колодца, шахты, коллектора и другого подземного сооружения спускаться в них запрещается.

- Результат анализа воздушной среды на содержание взрывоопасных и вредных газов заносится руководителем работ в п. 9 наряда-допуска при открытии работ.

- Перед началом работ руководитель работ проверяет наличие и исправность: СИЗОД, спецодежды, спецобуви (выданных по профессиям), соответствующих типовым отраслевым нормам, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей.

- При организации работ руководитель обязан предусмотреть возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.

- Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе шланговый противогаз.

- До начала газоопасных работ ответственный за их проведение обязан провести инструктаж исполнителей о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности и проверить их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знания безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, порядок эвакуации из опасной зоны (примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже, указан в приложении № 4). После этого каждый работник, получивший инструктаж, должен расписаться в наряде-допуске в п. 12.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- ГОР разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, инструкциями и планом организации работ.

Запрещается увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском.

- Выполнять ГОР следует бригадой исполнителей в составе не менее двух человек под руководством специалиста. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более одного метра должны выполняться бригадой рабочих в составе не менее трех человек.

Работа в шланговом противогазе одному человеку (без страховщика) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Перед началом ГОР ответственный за их проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии (при плохом самочувствии исполнитель к работе не допускается).

- Входить в газоопасное место можно только с разрешения ответственного за проведение работ и в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны. Работа должна начинаться в присутствии ответственного за проведение работ.

- При проведении газоопасной работы все распоряжения должны выдаваться лицом, ответственным за работу.

Другие должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы, дают указания только через лицо, ответственное за проведение работ.

- Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных продуктов, должны выполняться с применением инструментов и приспособлений из цветного металла, исключающих искрообразование, рабочая часть инструмента из черного металла должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой.

Использование электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

- Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники или аккумуляторные лампы напряжением не выше 12В. Включать и выключать светильники и аккумуляторные лампы следует вне зоны проведения работ.

- Работы выполнять в соответствующей спецодежде и спецобуви. Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ, не должна иметь стальных подковок и гвоздей.

- Для защиты органов дыхания работающих в колодцах, камерах, коллекторах, тоннелях, котлованах, траншеях, приямках должны применяться шланговые противогазы.

Использование фильтрующих противогазов запрещается.

- Применение СИЗОД и длительность работы в них должны отвечать требованиям стандартов и технических условий.

Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе не должен превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- В колодцах, камерах, коллекторах, тоннелях, котлованах, траншеях, приямках и других аналогичных местах должны работать не более двух человек в спасательных поясах и подготовленных к работе шланговых противогазах. Снаружи с наветренной стороны должны находиться два человека для страховки работающих и недопущения к месту работы посторонних лиц.

- Во всех случаях на работающего, спускающегося в колодец, камеру, коллектор, тоннель, котлован, траншею, приямок и другие аналогичные места должен быть надет спасательный пояс (страховочная система) с сигнально-спасательной веревкой. Пояс и сигнально-спасательная веревка должны быть испытаны в установленном порядке. При отсутствии визуальной связи между работающими и наблюдающими должна быть установлена радио либо веревочная связь.

- При проведении работ в колодцах, камерах, коллекторах, тоннелях, котлованах, траншеях, приямках и других аналогичных местах наблюдающий должен находиться у края в колодца, камеры, коллектора, тоннеля, котлована, траншеи, приямка в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изолирующий (шланговый) противогаз (ПШ) в положении «наготове». Для перевода ПШ в положение «наготове» необходимо надеть спасательный пояс с закрепленным на нём шлангом и сигнально-спасательной веревкой, шлем-маска должна быть закреплена на гофрированном шланге.

Наблюдающий обязан:

- следить за сигналами и поведением работающего;

- следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

- спускаться в колодец, камеру, коллектор, тоннель, котлован, траншею, приямок для оказания помощи пострадавшему в шланговом противогазе после предварительного оповещения и с разрешения ответственного за проведение ГОР.

- Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны быть расположены с наветренной стороны и закреплены. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать пятнадцати метров.

Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.

- Для проведения ремонтных работ действующего газопровода в колодцах, камерах, коллекторах, тоннелях, котлованах, траншеях, приямках и других аналогичных местах, не требующих разборки газового оборудования, разрешается спуск одного работника. В отдельных случаях разрешается спуск одновременно не более двух работников с надетыми и застегнутыми спасательными поясами с сигнально-спасательными веревками и изолирующими (шланговыми) противогазами (ПШ) в положении «наготове».

- Работа в траншее, шурфе, котловане без СИЗОД может быть разрешена руководителем работ, при условии, что объемное содержание кислорода в траншее, шурфе, котловане составляет не менее 20%, а содержание взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов в траншее, шурфе, котловане не превышает 20 % от НКПРП в воздухе рабочей зоны. При этом должна быть исключена возможность попадания взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов извне. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ в траншее, шурфе, котловане без СИЗОД, должны быть изложены в наряде-допуске и плане организации работ и включать в себя:

- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в траншею, шурф, котлован, обеспечивающую нормальный воздушный режим в них;

- периодичность контроля состояния воздушной среды;

- наличие у каждого работающего в траншее, шурфе, котловане и наблюдающих шланговых противогазов в положении «наготове»;

- наличие у каждого работающего в траншее, шурфе, котловане спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих.

- Для спуска, рабочего в колодец, камеру, коллектор, тоннель, котлован, траншею, приямок и подъема из них применяются переносные лестницы, которые должны быть испытаны в установленном порядке и соответствовать условиям безопасности.

Проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводят в присутствии ответственного за проведение ГОР.

- Рабочий при спуске в колодец, камеру, коллектор, тоннель, котлован, траншею, приямок и при выходе из них не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в колодец, камеру, коллектор, тоннель, котлован, траншею, приямок способом, исключающим их падение и травмирование работающих.

- Если в действиях работающего в колодце, камере, коллекторе, тоннеле, котловане, траншее, приямке наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза и т.п.), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, а рабочего из колодца, камеры, коллектора, тоннеля, котлована, траншеи, приямка эвакуировать, предварительно оповестив и получив разрешение ответственного за проведение работ, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь к месту происшествия.

- При проведении ГОР, связанных с возможным выделением в рабочую зону взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов, способных вызвать взрыв, либо загорание проведение в непосредственной близости огневых работ запрещается.

- Работы приостанавливаются работниками отдела ОТ и ПБ, представителями инспектирующих органов в следующих случаях, при:

- обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском;

- изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;

- обнаружении лицами, осуществляющими контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда, нарушений исполнителями требований безопасности.

- К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и нарушений.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится только перед пуском газа.

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами) бригадой, производящей пуск газа.

- Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 мегапаскаля. Падение давления не должно превышать 0,0001 мегапаскаля за один час.

Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 мегапаскаля включительно с гидрозатворами подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 мегапаскаля. Падение давления не должно превышать 0,00005 мегапаскаля за десять минут.

Внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, а также оборудование и газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ подлежат контрольной опрессовке давлением 0,01 мегапаскаля. Падение давления не должно превышать 0,0006 мегапаскаля за один час.

Результаты контрольной опрессовки должны записываться в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ.

- Избыточное давление воздуха в присоединяемых газопроводах должно сохраняться до начала работ по их присоединению (врезке).

- Если пуск газа в газопровод не состоялся, то при возобновлении работ по пуску газа он подлежит повторному осмотру и контрольной опрессовке.

- Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 мегапаскаля.

Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе.

При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 мегапаскаля или его превышении свыше 0,002 мегапаскаля работы следует прекратить.

- Присоединение газопроводов без снижения давления следует производить с использованием специального оборудования, обеспечивающего безопасность работ.

- Давление газа в газопроводе при проведении работ следует контролировать по специально установленному манометру.

Допускается использовать манометр, установленный не далее ста метров от места проведения работ.

- Работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки) следует проводить с отключением газопроводов и их продувкой воздухом или инертным газом.

- Проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов открытым огнем не допускается.

- При газовой резке (сварке) на действующих газопроводах во избежание большого пламени места выхода газа затираются шамотной глиной с асбестовой крошкой.

- При внутреннем осмотре и ремонте котлы или другие газоиспользующие установки должны быть отключены от газопровода с помощью заглушек.

- Разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования должна производиться на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

Заглушки должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

- Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа в газопроводе 0,0004 - 0,002 мегапаскаля.

- Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления должна производиться на отключенном и заглушенном участке газопровода.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При возникновении аварийной ситуации ГОР должны быть немедленно прекращены, ответственный за проведение работ и (или) исполнитель работ должны сообщить об этом своему непосредственному руководителю (при его отсутствии - вышестоящему руководителю) и принять меры по ограничению вредного воздействия на людей и оборудование.

- При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 101, своему непосредственному руководителю и приступить к локализации возгорания первичными средствами пожаротушения.

- При возникновении загазованности покинуть загазованную зону, сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 и своему непосредственному руководителю.

- При несчастном случае необходимо:

- оказать пострадавшему первую помощь;

- вызвать скорую помощь по телефону 103;

- сообщить о происшедшем своему непосредственному руководителю;

- сохранить обстановку такой, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- По окончании ГОР все оборудование, инструмент и оснащение должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

- После проведения ГОР место проведения работ должно быть осмотрено лицом, ответственным за проведение работ. Ответственный за проведение должен лично убедиться, что на продувочных свечах установлены технологические заглушки, убран инструмент, материалы, посторонние предметы, сделать запись о выполнении работ в п. 16 наряда-допуска.

- Обо всех недостатках, обнаруженных во время и после окончания работы, ответственный за проведение работ должен сообщить своему непосредственному руководителю.

9. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- Шланговые противогазы (ПШ) представляют собой СИЗОД изолирующего типа и служат для защиты органов дыхания, глаз и лица работника в воздушной среде, содержащей 18% и менее кислорода (в колодцах, траншеях, приямках и т.п., а также в емкостях, цистернах и других изолированных аппаратах) и при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или объемного содержания вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных.

Амуниция (спасательный пояс с плечевыми лямками) служит для обеспечения безопасных условий труда при работе в загазованной среде, для страховки и извлечения рабочих при несчастных случаях, а также для закрепления шланга противогаза и сигнально-спасательной веревки.

Во взрывоопасных средах - используют ПШ, укомплектованный амуницией из хлопчатобумажных материалов, в условиях воздействия агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.д.) следует использовать ПШ, укомплектованный амуницией из синтетических материалов.

- Шланговый противогаз типа ПШ-1 состоит из:

- лицевой части;

- двух последовательно соединённых гофрированных трубок;

- воздухоподводящего армированного шланга длиной 10м;

- амуниции с сигнально-спасательной верёвкой длиной 13-15м;

- фильтрующей коробкой с противопылевым фильтром;

- штыря для закрепления конца шланга в зоне чистого воздуха;

- чемодана (сумки, мешка) для хранения и транспортировки.

- Шланговый противогаз типа ПШ-2 является средством защиты с принудительной подачей воздуха и рассчитан на одновременное обеспечение защиты органов дыхания, глаз и лица одного или двух работающих.

Состоит из одного или двух комплектов указанных в п. 9.2., длина воздухоподводящих армированных шлангов - 20 метров, длина сигнально-спасательных веревок - 25 метров.

Для принудительной подачи воздуха в ПШ-2 предусмотрена воздуходувка с электро - или ручным приводом.

- В лицевую часть ПШ воздух пригодный для дыхания, поступает через армированный шланг, всасывающий конец которого с фильтрующим элементом располагается в зоне чистого воздуха. При этом должна быть исключена вероятность загрязнения чистой зоны вредными веществами выше ПДК.

- Шланговые противогазы, поясные ремни и сигнально-спасательные веревки, входящие в комплект противогаза, до и после применения должны проверяться лицом, ответственным за проведение работ совместно с исполнителем работ.

9.5.1. При осмотре лицевой части:

- проверить целостность корпуса маски;

- целостность смотровых стекол;

- наличие и состояние клапанов вдоха и выдоха, резиновых прокладок;

- проверить соответствие размера.

9.5.2. При осмотре гофрированной трубки:

- проверить целостность гофры внешним осмотром и растягиванием;

- отсутствие вмятин, коррозии на металлических деталях;

- наличие ниппельного резинового кольца.

9.5.3. При осмотре воздухопроводящего шланга необходимо:

- проверить отсутствие пузырей, трещин, отслоений оголения проволочной спирали, поперечной деформации резинотканевого рукава;

- проверить целостность штуцера, скобы, накидной гайки и ниппеля.

По возможности продуть шланг чистым воздухом.

9.5.4. Проверить целостность фильтрующего элемента, наличие в нём аэрозольного фильтра, надёжность соединения деталей.

9.5.5. При осмотре амуниции необходимо:

- проверить спасательный пояс и плечевые лямки - на отсутствие порезов и надрывов прядей, лент и прошивочных ниток, прожогов, промасливания, целостность пряжек;

- проверить сигнально-спасательную верёвку - на отсутствие бурых пятен, запаха плесени, гнили, узлов, утоньшений, потертостей и других дефектов снижающих прочность;

- проверить наличие бирок на спасательном поясе и сигнально-спасательной веревке.

Эксплуатация влажной сигнально-спасательной веревки - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- После внешнего осмотра владелец обязан проверить шланговый противогаз на герметичность системы:

9.6.1. Проверка на герметичность ПШ осуществляется следующим способом:

- собрать ПШ;

- надеть лицевую часть;

- герметично закрыть фильтр;

- сделать 3-4 попытки глубокого вдоха.

Если воздух не поступает в лицевую часть, то ПШ герметичен.

- При выявлении хотя бы одного дефекта при проверке ПШ - использовать противогаз ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- СИЗОД не должны использоваться:

- если чувствуется затруднение дыхания, головокружение, тошнота или иной дискомфорт;

- если лицевая часть не плотно подогнана;

- если щетина, борода, усы или бакенбарды соприкасаются с поверхностью лицевой части, нарушая тем самым её герметичность.

- Если в процессе работы в противогазе чувствуется затруднение дыхания, проникновение запаха вредных веществ и (или) головокружение и (или) недомогание, другой физический эффект, необходимо задержать дыхание и немедленно, не снимая противогаза, покинуть загазованную зону.

- Не допускается длительный контакт воздухоподводящего армированного шланга ПШ с остатками нефтепродуктов в жидкой фазе, его перемещение волочением, скручивание шланга относительно продольной оси, передавливание, изломы и резкие перегибы, а также контакт шланга с предметами температура которых выше плюс 70⁰С.

- По окончании работы проверить состояние СИЗОД.

- После применения лицевые части противогазов протереть насухо, при необходимости высушить.

- В случае загрязнения лицевую часть и клапаны промыть теплой водой с мылом, затем чистой водой. Просушить лицевую часть на воздухе, исключив воздействие прямых солнечных лучей.

- СИЗОД следует хранить при температуре не выше 30°С на расстоянии не менее 1м от тепло-излучающих приборов. СИЗОД не должны подвергаться деформации и ударным нагрузкам, воздействию агрессивных веществ и влаги. Резиновые части СИЗОД не должны подвергаться воздействию солнечных лучей.

- Допускается хранение СИЗОД при температуре ниже 0°С, в этом случае СИЗОД перед использованием выдерживают не менее 24 часов при температуре (20±5)°С.

- Шланговые противогазы проверяются не реже одного раза в шесть месяцев.

- Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой двести килограмм, в подвешенном состоянии в течение пяти минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.

- Карабины испытываются грузом массой двести килограмм с открытым затвором в течение пяти минут. После снятия груза освобожденный затвор карабина должен встать на свое место без заеданий.

- Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).

Применение поясов без наплечных ремней запрещается.

- Спасательные веревки должны быть длиной не менее десяти метров и испытаны грузом массой двести килограмм в течение пятнадцати минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

- Испытание спасательных поясов с веревками и карабинов должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

- Результаты испытаний оформляются актом или записью в специальном журнале.

- Перед выдачей поясов, карабинов и веревок необходимо проводить их наружный осмотр.

- Спасательные пояса и веревки должны иметь бирки, на которых должны быть указаны инвентарные номера и дата выполненных испытаний.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ

- Контроль за организацией газоопасных работ в ОАО «Ленпромгаз» осуществляется непосредственно руководителем подразделения, которым проводятся работы, генеральным директором, заместителем генерального директора - главным инженером, заместителем генерального директора по строительству, начальниками управлений, по принадлежности, отделом ОТ и ПБ.

- Заместитель генерального директора - главный инженер, заместитель генерального директора по строительству, начальники управлений предприятия обязаны:

- организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящей инструкции в целом по предприятию и управлениям соответственно;

- обеспечить создание учебно-тренировочных полигонов и тренажеров для обучения безопасным методам проведения газоопасных работ.

- Руководитель структурного подразделения обязан:

- организовывать разработку мероприятий по подготовке и безопасному проведению газоопасной работы и обеспечивать контроль за их выполнением;

- назначать ответственного за подготовку и ответственного за проведение работ, знающих порядок подготовки и правила проведения этих работ;

- совместно с ответственным за проведение газоопасной работы определять необходимые средства индивидуальной защиты, состав исполнителей и устанавливать режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.).

- Ответственное лицо, выдавшее и подписавшее наряд-допуск на проведение ГОР, обязано:

- организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящей инструкции в подразделении;

- организовать работы по обеспечению безопасного проведения ГОР в целом по подразделению;

- принимать решение о необходимости и возможности проведения ГОР;

- разработать мероприятия по подготовке и безопасному проведению ГОР и обеспечить контроль их выполнения;

- совместно с ответственным за проведение ГОР определить СИЗОД;

- установить режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе) исполнителей ГОР;

- организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения работ, установить периодичность отбора проб.

- Ответственный за подготовку объекта к проведению ГОР - руководитель (специалист) подразделения, в ведении которого находится эксплуатационный персонал данного подразделения.

Лицо, ответственное за подготовку объекта к проведению ГОР, обязано

- обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий и мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске;

- обеспечить правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения ГОР;

- обеспечить проведение анализа воздушной среды на месте работы после выполнения подготовительных мероприятий;

- обеспечить возможность безопасного проведения подготовительных работ и самих ГОР;

- обеспечить правильность схемы отключения оборудования и коммуникаций, на которых должна проводиться ГОР;

- после окончания подготовительной работы проверить полноту и качество ее выполнения;

- довести до сведения исполнителей о специфических особенностях объекта и характерных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работы (какое оборудование до проведения ГОР и в период их проведения находится под давлением, высокой температурой, напряжением, взрывоопасно и т.д.);

- осуществить допуск персонала к проведению подготовительных работ;

- проверить готовность объекта к проведению ГОР.

- Ответственный за проведение ГОР - руководитель (специалист) подразделения получивший наряд-допуск на проведение такой работы, знающий способы безопасного проведения таких работ, допущенный к руководству газоопасными работами и в ведении которого находятся исполнители ГОР.

10.6.1. Ответственный за проведение ГОР обязан:

- совместно с ответственным за подготовку объекта проверить полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта к проведению работ;

- проверить у исполнителей наличие и исправность СИЗОД, спецодежды спецобуви (выданных по профессиям), соответствующих типовым отраслевым нормам, инструмента и приспособлений их соответствие характеру выполняемых работ;

- проверить правильность и полноту принятых мер безопасности;

- обеспечить наличие квалификации исполнителей, соответствующей выполняемой работе;

- провести инструктаж исполнителям о правилах безопасного ведения работ и порядке эвакуации работающих (пострадавших) из опасной зоны с записью в п. 12 наряда-допуска;

- давать указание исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к проведению работы;

- осуществлять техническое руководство работой;

- обеспечить соблюдение исполнителями мер безопасности;

- контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, соответствующих инструкциях и плане организации работ;

- обеспечить последовательность и режим выполнения ГОР;

- обеспечить контроль состояния воздушной среды в зоне проведения ГОР;

- принять меры, исключающие допуск на место проведения ГОР лиц, не занятых ее выполнением;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей немедленно прекратить ведение работ, поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя;

- по окончанию регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работы не изменились, не допускать возобновления работы при выявлении изменения условий ее безопасного проведения;

- по окончанию работы проверить полноту и качество выполнения работы и закрыть наряд-допуск.

10.6.2. Смена ответственных за проведение работ в течение всего периода работы по одному наряду-допуску допускается распоряжением по подразделению предприятия или приказом по предприятию. В противном случае работы приостанавливаются, наряд-допуск переоформляется.

- Исполнители ГОР обязаны:

- выполнить все меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, соответствующих инструкциях и плане организации работ;

- получить инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в п. 12 наряда-допуска;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- приступить к выполнению работ только по указанию ответственного за их проведение;

- пользоваться при работе исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;

- уметь применять СИЗОД, спецодежду, спецобувь (выданные по профессиям), соответствующие типовым отраслевым нормам, другие средства обеспечения безопасности и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском, соответствующими инструкциями и планами организации работ;

- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться спасательным снаряжением и инструментом;

- следить за состоянием товарищей по работе, оказывать им необходимую помощь;

- при ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у товарищей по работе, работу прекратить, покинуть опасную зону и немедленно сообщить об этом ответственному за ее проведение;

- прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответственного за проведение работ, руководителя подразделения, работников отдела ОТ и ПБ, представителей инспектирующих организаций;

- после окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

- Лица, выдавшие и подписавшие наряд-допуск, несут ответственность за необходимость и возможность проведения газоопасных работ, за правильность и полноту разработанных мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ, указанных в наряде-допуске, а также за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве руководителей и исполнителей газоопасных работ.

- Заместитель генерального директора - главный инженер, заместитель генерального директора по строительству, начальники управлений предприятия несут ответственность за организацию работ по обеспечению безопасного проведения газоопасных работ в целом по предприятию и управлениям соответственно.

- Ответственность за организацию безопасного проведения газоопасных работ в структурном подразделении несет руководитель этого подразделения.

- Отдел ОТ и ПБ несет ответственность за осуществление периодического контроля организации и проведения ГОР.

- За нарушение требований настоящей инструкции виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение № 1

Журнал регистрации газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

________________________________________________

(наименование подразделения организации)

Срок хранения: 5 лет

Начат ________________ 20__ г.

Окончен _____________ 20__ г.

| Дата производства работ | Адрес места производства работ | Вид выполняемых работ | Ф.И.О., должность, личная подпись лица, выдавшего задание | Состав бригады (инициалы, фамилия) | Личные подписи членов бригады в получении задания | Ф.И.О. лица, ответственного за выполнение задания | Отметка лица, ответственного за выполнение задания, личная подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___________ листов

_________________ _____________________ ____________________

должность		личная подпись			Ф.И.О.

Приложение № 2

НАРЯД-ДОПУСК № ______

на производство газоопасных работ

"__" _________ 20__ г.							                             Срок хранения один год

1. Наименование организации ______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ ______________________________________________________________________________________________________

3. Место и характер работ ______________________________________________________________________________________________________

4. Состав бригады ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

______________________________________________________________________________________________________

5. Дата и время начала работ _____________________________________________________________________________

Дата и время окончания работ ___________________________________________________________________________

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ ______________________________________________________________________________________________________

(перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами;

______________________________________________________________________________________________________

допускается вручение технологических карт руководителю работ под роспись)

______________________________________________________________________________________________________

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку готовности

_____________________________________________________________________________________________________

средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться, подпись)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа взакрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ

______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего замеры, подпись)

10. Наряд-допуск выдал _________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил ______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск, подпись)

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, профессия | Подпись в получении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Изменения в составе бригады

| Ф.И.О. лица, выведенного из состава бригады | Причина изменений | Дата, время | Ф.И.О. лица, введенного в состав бригады | Должность, профессия | Дата, время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, профессия | Подпись в получении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15. Продление наряда-допуска

| Дата и время |  | Ф.И.О. и должность лица, продлившего наряд-допуск | Подпись | Ф.И.О. и должность руководителя работ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала работы | окончания работы |  |  |  |  |

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ ___________________________________________________________________________________________________

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

Приложение № 3

Журнал

регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ

___________________________________________________________________________

(наименование подразделения организации)

Срок хранения: пять лет

Начат "__" ______________ 20__ г.

Окончен "__" ____________ 20__ г.

| Номер наряда-допуска | Дата и время выдачи наряда-допуска | Ф.И.О., должность, роспись выдавшего наряд-допуск | Ф.И.О., должность, роспись получившего наряд-допуск | Адрес места проведения работ | Характер работ | Дата и время возвращения наряда-допуска, отметка о выполнении работ лицом, принявшим наряд-допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _________ листов

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение № 4

(рекомендуемое)

Примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже

1. Цель, назначение работы и время, отведённое на её выполнение.

2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

3. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.

4. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

5. Проведённая подготовительная работа и принятые меры безопасности.

6. Условия проведения работ. Особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

7. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих и т.д. Средства связи и сигнализации.

8. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

9. Очерёдность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

10. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и спецподразделений при возникновении опасной ситуации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  | # при проведении газоопасных работ в газовом хозяйстве |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |